RELATÓRIO DE INSPEÇÃO TÉCNICA

Recipientes para gases liquefeitos criogénicos

[Decreto-Lei n.º 131/2019 (DL) e Despacho n.º 24261/2007 (ITC)]

| - INFORMAÇÃO GERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROPRIETÁRIO: |  |  |  |  | NIF: |  |  |  |  |  |
| UTILIZADOR: |  |  |  |  | NIF: |  |  |  |  |  |
| DATA(S) INSPEÇÃO: |  |  |  |  | TIPO DE INSPEÇÃO: Escolha um item. |  |  |  |  |  |
| LOCAL DA INSTALAÇÃO: |  |  |  |  | FREGUESIA: |  |  |  |  |  |
| CONCELHO: |  |  |  |  | DISTRITO: |  |  |  |  |  |
| Observações(1): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº IDENTIFICAÇÃO: |  |  |  |  | FABRICANTE: |  |  |  |  |  |
| PAÍS: |  |  |  |  | ANO DE FABRICO: |  |  |  |  |  |
| Nº FABRICO: |  |  |  |  | REFERÊNCIA INTERNA: |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO DE CONSTRUÇÃO/NORMA: |  |  |  |  | MODELO: |  |  |  |  |  |
| PRESSÃO MÁXIMA ADMISSÍVEL - PS (bar): |  |  |  |  | PRESSÃO MÁXIMA DE SERVIÇO (bar): |  |  |  |  |  |
| VOLUME (L): |  |  |  |  | TEMPERATURA MÁXIMA/MÍNIMA (°C): |  |  |  |  |  |
| FLUIDO DO GRUPO: Escolha um item. |  |  |  |  | FLUIDO: Escolha um item. |  |  |  |  |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - REQUISITOS GERAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Declaração de conformidade ou documento de aprovação da construção ou de reavaliação da conformidade [DL anexo VII, f)](2) |  |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |
| - Comprovativo de posse do equipamento(2) |  |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |
| - Desenho geral do equipamento(2) |  |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |
| - Placa de características |  |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |
| - Placa de identificação |  |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - REQUISITOS GERAIS DE INSTALAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Barreiras de proteção projetada por engenheiro [DL Art. 6º, 6] |  |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |  |
| - Vedação adequada [ITC § 3.1.4, ITC § 3.1.5 e ITC § 3.1.6] |  |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |  |
| - Acesso adequado aos veículos de abastecimento, ao pessoal autorizado e a veículos de combate a incêndios [ITC § 3.1.7] |  |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |  |
| - ESP fixo ao solo e com tubagens de ligação flexíveis [ITC § 3.1.8] |  |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |  |
| - Fundações da instalação e sistema de fixação ao solo devidamente dimensionadas [ITC § 3.1.9] |  |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |  |
| - Sinalética adequada com gás contido, perigos específicos e medidas de segurança recomendadas [ITC § 3.1.11 |  |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |  |
| 4.7. Cumprimento das distâncias de segurança [ITC § 3.2.1, ITC § 3.2.2, ITC § 3.2.3 e ITC § 3.2.4] |  |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |  |
| 4.8. Existência de barreiras de proteção [ITC § 3.2.5 e ITC § 3.2.6] |  |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |  |
| Observações(3): ____________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9. Bacia de segurança contra derrames acidentais adequadas [ITC § 3.3] |  |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - REQUISITOS DE INSTALAÇÃO – ESP COM GÁS INERTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Instalação ao ar livre e ao nível do solo [ITC § 3.1.1] |  |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |  |
| - Instalação no interior de edifício cumprindo os requisitos específicos da instalação [ITC § 3.1.1] |  |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |  |
| - REQUISITOS DE INSTALAÇÃO – ESP COM GÁS COMBURENTE OU OXIDANTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Instalação ao ar livre e ao nível do solo [ITC § 3.1.1] |  |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |  |
| - Instalação no interior de edifício cumprindo os requisitos específicos da instalação [ITC § 3.1.1] |  |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |  |
| - Pavimento da instalação e da zona de estacionamento dos veículos de abastecimento não é de asfalto ou produtos betuminosos [ITC § 3.1.3] |  |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |  |
| Observações(4): ____________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ESP isento de óleo, gorduras ou de outros materiais facilmente oxidáveis [ITC § 3.1.10] |  |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |  |
| - REQUISITOS DE INSTALAÇÃO – ESP COM GÁS INFLAMÁVEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Instalação ao ar livre e ao nível do solo cumprindo os requisitos específicos da instalação [ITC § 3.1.2] |  |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |
| Observações(4): ____________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. Ligação à terra e ligação equipotencial com veículo de abastecimento [ITC § 3.1.12] |  |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |
| 7.3. Sistema de proteção contra incêndios adequado [ITC § 3.1.13 e ITC § 3.1.14] |  |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Referir se foi alterada a localização do equipamento. - Na ausência de inspeções anteriores. - Descrição da barreira. - Indicar o material existente no pavimento da instalação e da zona circundante/abastecimento. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. MANÓMETRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. Manómetro adequado [DL art. 7º, 5] |  |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |  |
| 8.2. Classe de exatidão de referência [DL art. 7º, 5] |  |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |  |
| 8.3. Alcance adequado (≥ 1,5×PS, de preferência 2×PS) [DL art. 7º, 5] |  |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |  |
| 8.4. Manómetro com PS marcada a vermelho [DL art. 7º, 5] |  |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. VÁLVULA(S) DE SEGURANÇA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. Sistema de segurança [ITC § 6.2] |  |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |
| 9.2. Câmara de isolamento por vácuo [ITC § 6.3] |  |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |
| 9.3. Pressão de abertura da válvula não superior à PS [DL art. 7º, 3.a) |  |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |  |
| 9.4. Válvula adequada ao fluído [DL art. 7º, 3.b) |  |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |  |
| 9.5. Válvula selada [DL art. 7º, 3.c) |  |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |  |
| 9.6. Válvula com caudal adequado à fonte geradora de pressão [DL art. 7º, 3.d) |  |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |  |
| 9.7. Válvula devidamente instalada de acordo com as instruções do fabricante [DL art. 7º, 3.e)] |  |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |  |
| 9.8. Descarga das válvulas orientada para local seguro [DL art. 7º, 3.e] |  |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |  |  |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. ENSAIOS E VERIFICAÇÕES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. MANÓMETROS OU EQUIVALENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Marca: |  |  |  | Nº Série: |  |  |  |  |  |  |
| Classe: |  |  |  | Intervalo de medição (bar): |  |  |  |  |  |  |
| Nº certificado metrológico, se aplicável: |  |  |  | Validade do certificado metrológico, se aplicável: |  |  |  |  |  |  |
| Conclusão: Escolha um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2. VÁLVULA(S) DE SEGURANÇA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V1 |  |  | V2 |  | V3 | V4 |  |  |  |
| Marca: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº Série: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caudal de descarga/ Caudal da fonte geradora de pressão: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fluido utilizado: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura do ensaio (°C): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pressão abertura/ Pressão fecho (bar) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1º Ensaio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2º Ensaio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3º Ensaio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data do ensaio: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conclusão: | Escolha um item. |  |  | Escolha um item. |  | Escolha um item. | Escolha um item. |  |  |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3. DISCO(S) DE ROTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Marca: Nº Série: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ano de Fabrico: |  |  |  | Pressão de rotura: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adequada ao fluído: Escolha um item. |  |  |  | Conclusão: Escolha um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.4. ENSAIO DE PRESSÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ensaio de Pressão Escolha um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pressão de ensaio (bar): |  |  |  |  | Tempo de patamar: |  |  |  |  |  |  |
| Fluido utilizado: |  |  |  |  | Temperatura do ensaio (°C): |  |  |  |  |  |  |
| Data do ensaio (1): |  |  |  |  | Manómetro: |  |  |  |  |  |  |
| Conclusão: Escolha um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Observações: ______________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Preenchimento obrigatório mesmo quando efetuado pelo fabricante há menos de 2 anos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.5. ENSAIO DE ESTANQUIDADE / MEDIÇÃO DE VÁCUO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ensaio: Escolha um item. |  |  |  | Medição do vazio: |  |  |  |  |  |  |
| Pressão de ensaio (bar): |  |  |  | Tempo de patamar: |  |  |  |  |  |  |
| Fluido utilizado: |  |  |  | Temperatura do ensaio (°C): |  |  |  |  |  |  |
| Data do ensaio: |  |  |  | Manómetro: |  |  |  |  |  |  |
| Conclusão: Escolha um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.6. MEDIÇÃO DA RESISTÊNCIA DE TERRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valores medidos: |  |  | Conclusão: Escolha um item. |  |  |  |  |  |  |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.7. ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS (repetir quantas vezes necessárias) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de Ensaio: Escolha um item. |  |  |  | Se outro, qual: |  |  |  |  |  |  |
| Entidade: |  |  |  | Nº Relatório: |  |  |  |  |  |  |
| Conclusão: Escolha um item. |  |  |  | Código de construção/Norma (1): |  |  |  |  |  |  |
| Observações: ______________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Indicar o código/norma relevante para a avaliação da conformidade. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.8. RECÁLCULO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº Relatório: |  |  |  | Código de construção/Norma [indicado no Ponto 2] |  |  |  |  |  |  |
| Pressão de ensaio (bar): |  |  |  | Coeficiente de soldadura: Escolha um item. |  |  |  |  |  |  |
| Identificação do material: |  |  | Conclusão: Escolha um item. |  |  |  |  |  |  |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. DISPOSITIVOS DE MEDIDA UTILIZADOS NA INSPEÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Manómetro(s): |  |  |  | Termómetro(s): |  |  |  |  |  |
| Fita métrica: |  |  |  | Medidor de vácuo: |  |  |  |  |  |
| Medidor de resistência de terra: |  |  |  | Outro(s): |  |  |  |  |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. CONCLUSÕES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. NÃO-CONFORMIDADES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2. MEDIDAS PARA A RESOLUÇÃO DAS NÃO-CONFORMIDADES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3. OBSERVAÇÕES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. PARECER CONCLUSIVO sobre a aptidão para o funcionamento do equipamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Escolha um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Se desfavorável, justificar: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. VALIDADE DA INSPEÇÃO: Clique ou toque para introduzir uma data.. |

| 15. ANEXOS |  |
| --- | --- |
| Relatório de ensaio da(s) válvula(s) de segurança, caso se justifique relatório próprio [Ponto 10.2] | ☐ |
| Relatório de ensaio de pressão, se aplicável e caso se justifique relatório próprio [Ponto 10.4] | ☐ |
| Relatório de ensaio de estanquidade, caso se justifique relatório próprio [Ponto 10.5] | ☐ |
| Relatório(s) de ensaios não destrutivos, se aplicável [Ponto 10.6] | ☐ |
| Relatório de recálculo, se aplicável [Ponto 10.7] | ☐ |
| Registo fotográfico [Anexo I] | ☐ |

ANEXO I – REGISTO FOTOGRÁFICO

| Vista geral do equipamento | Placa de características do equipamento |
| --- | --- |
| Válvula(s) de segurança | Manómetro |
| Fixação ao solo | Outros (1) |

- Adicionar espaços conforme necessidade.