RELATÓRIO DE INSPEÇÃO TÉCNICA

Reservatórios de gases de petróleo liquefeitos (GPL)

[Decreto-Lei n.º 131/2019 (DL), Despacho n.º 22333/2001 (ITC) e Portaria n.º 460/2001 (PT)]

| - INFORMAÇÃO GERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROPRIETÁRIO: |  |  |  |  |  |  |  | NIF: |  |  |  |  |  |
| UTILIZADOR: |  |  |  |  |  |  |  | NIF: |  |  |  |  |  |
| DATA(S) INSPEÇÃO: |  |  |  |  |  |  |  | TIPO DE INSPEÇÃO: Escolha um item. |  |  |  |  |  |
| LOCAL DA INSTALAÇÃO: |  |  |  |  |  |  |  | FREGUESIA: |  |  |  |  |  |
| CONCELHO: |  |  |  |  |  |  |  | DISTRITO: |  |  |  |  |  |
| Observações(1): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ GPL superficial |  |  |  |  |  |  |  | ☐ GPL enterrado/recoberto |  |  |  |  |  |
| Nº IDENTIFICAÇÃO: |  |  |  |  |  |  |  | FABRICANTE: |  |  |  |  |  |
| PAÍS: |  |  |  |  |  |  |  | ANO DE FABRICO: |  |  |  |  |  |
| Nº FABRICO: |  |  |  |  |  |  |  | REFERÊNCIA INTERNA: |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO DE CONSTRUÇÃO/NORMA: |  |  |  |  |  |  |  | MODELO: |  |  |  |  |  |
| PRESSÃO MÁXIMA ADMISSÍVEL - PS (bar): |  |  |  |  |  |  |  | PRESSÃO MÁXIMA DE SERVIÇO (bar): |  |  |  |  |  |
| VOLUME (L): |  |  |  |  |  |  |  | TEMPERATURA MÁXIMA/MÍNIMA (°C): |  |  |  |  |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - REQUISITOS GERAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Declaração de conformidade ou documento de aprovação da construção ou de reavaliação da conformidade [DL anexo VII, f)](2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |
| - Comprovativo de posse do equipamento(2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |
| - Desenho geral do equipamento(2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |
| - Placa de características |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |
| - Placa de identificação |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |
| - Plano de Inspeções e ensaios (PIE) [ITC § 6.3.1 e ITC § 7.3.1] |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - REQUISITOS GERAIS DE INSTALAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Estado dos apoios, fundações e fixação [ITC § 6.1.2, ITC § 7.1.2 e PT art.12.º] |  |  |  |  |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |  |
| - Inexistência de corrosão ou danos visíveis no reservatório, acessórios e tubagens adjacentes [ITC § 6.2.5 e ITC § 7.2.5] |  |  |  |  |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |  |
| - Ligação à terra (elétrodo de terra e ligação ao veículo-cisterna) [ ITC § 6.1.4, ITC § 6.2.5, ITC § 7.2.5 e PT art.14.º, 22.º e 29.º] |  |  |  |  |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |  |
| - Funcionamento dos indicadores de nível [ITC § 6.2.5 e ITC § 7.2.5] |  |  |  |  |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |  |
| - Inexistência de materiais inflamáveis [ITC § 6.2.5 e ITC § 7.2.5] |  |  |  |  |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |  |
| - Cumprimento das distâncias de segurança [ITC § 6.2.5, ITC § 7.2.5 e PT art. 32.º, 39.º, 40.º, 1 e 45.º] |  |  |  |  |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |  |
| Observações(3): ____________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7. Existência de vedação adequada [ITC § 6.2.5, ITC § 7.2.5 e PT art.35.º e 37.º] |  |  |  |  |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |  |
| 4.8. Sinalética adequada [ITC § 6.2.5 e ITC § 7.2.5] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Identificação da entidade exploradora e respetivo contacto de emergência [PT art.10º, 4] |  |  |  |  |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |  |
| - Placa com “Proibição de fumar ou foguear” [PT art.38.º] |  |  |  |  |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |  |
| 4.9. Adequação e validade dos extintores [ITC § 6.2.5, ITC § 7.2.5 e PT art.17.º, 24.º e 31.º] |  |  |  |  |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |  |
| 4.10. Estado das válvulas de corte de fase gasosa e líquida, quanto a fugas externas [ITC § 6.3.3 e ITC § 7.3.3] |  |  |  |  |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |  |
| 4.11. Acessórios obrigatórios [ITC § 9.1] |  |  |  |  |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |  |
| 4.12. Inexistência de fossas, valas ou depressões no interior das zonas de segurança [PT art.34.º] |  |  |  |  |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |  |
| 4.13. Cobertura incombustível, sem comprometer ventilação [PT art.36.º] |  |  |  |  |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - REQUISITOS DE INSTALAÇÃO – GPL SUPERFICIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Pavimento adequado [ITC § 6.1.3 e PT art.13.º] |  |  |  |  |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |  |
| - Sistema de aspersão de água funcional [ITC § 6.1.5 e PT art.16.º] |  |  |  |  |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |  |
| Observações(4): ____________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. Existência de barreiras de proteção [PT art.40.º, 2] |  |  |  |  |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |  |
| Observações(5): ____________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. Barreiras de proteção projetada por engenheiro com o devido termo de responsabilidade [DL Art. 6º, 6] |  |  |  |  |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |  |
| - REQUISITOS DE INSTALAÇÃO – GPL ENTERRADO/RECOBERTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Revestimento e recobrimento [ITC § 7.1.5, ITC § 7.1.7 e PT art.21.º e 28.º] |  |  |  |  |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |  |
| - Reservatório com proteção catódica [PT art.19.º, 2 e art.27.º, 2] |  |  |  |  |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Referir se foi alterada a localização do equipamento. - Na ausência de inspeções anteriores. - Referir distância a recipientes contendo produtos inflamáveis, comburentes ou tóxicos. - Quando inexistente, referir justificação da dispensa do sistema. - Descrição da barreira. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. MANÓMETRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 Manómetro adequado [DL art. 7º, 5] |  |  |  |  |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |  |
| 7.2. Classe de exatidão de referência [DL art. 7º, 5] |  |  |  |  |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |  |
| 7.3. Alcance adequado (≥ 1,5×PS, de preferência 2×PS) [DL art. 7º, 5] |  |  |  |  |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |  |
| 7.4. Manómetro com PS marcada a vermelho [DL art. 7º, 5] |  |  |  |  |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. VÁLVULA(S) DE SEGURANÇA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. Pressão de abertura da válvula não superior à PS [DL art. 7º, 3.a) |  |  |  |  |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |  |
| 8.2. Válvula adequada ao fluído [DL art. 7º, 3.b) |  |  |  |  |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |  |
| 8.3. Válvula selada [DL art. 7º, 3.c) |  |  |  |  |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |  |
| 8.4. Válvula com caudal adequado à fonte geradora de pressão [DL art. 7º, 3.d) |  |  |  |  |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |  |
| 8.5. Válvula devidamente instalada de acordo com as instruções do fabricante [DL art. 7º, 3.e)] |  |  |  |  |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |  |
| 8.6. Cobertura e descarga das válvulas [DL art. 7º, 3.e), ITC § 6.2.5, ITC § 7.2.5 e PT, art.15.º, 23.º e 30.º] |  |  |  |  |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |  |
| 8.7. Substituição ou ajuste da válvula de mola externa na inspeção intercalar [ITC § 6.3.3 e ITC § 7.3.3] |  |  |  |  |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. ENSAIOS E VERIFICAÇÕES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. MANÓMETROS OU EQUIVALENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Marca: |  |  |  |  |  | Nº Série: |  |  |  |  |  |  |  |
| Classe: |  |  |  |  |  | Intervalo de medição (bar): |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº certificado metrológico, se aplicável: |  |  |  |  |  | Validade do certificado metrológico, se aplicável: |  |  |  |  |  |  |  |
| Conclusão: Escolha um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2. VÁLVULA(S) DE SEGURANÇA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | V1 |  |  | V2 |  |  | V3 |  | V4 |  |  |
| Marca: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº Série: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caudal de descarga/ Caudal da fonte geradora de pressão: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fluido utilizado: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura do ensaio (°C): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pressão abertura/ Pressão fecho (bar) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1º Ensaio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2º Ensaio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3º Ensaio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data do ensaio: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conclusão: |  |  | Escolha um item. |  |  | Escolha um item. |  |  | Escolha um item. |  | Escolha um item. |  |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3. ENSAIO DE PRESSÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ensaio de Pressão Escolha um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pressão de ensaio (bar): |  |  |  |  |  | Tempo de patamar: |  |  |  |  |  |  |  |
| Fluido utilizado: |  |  |  |  |  | Temperatura do ensaio (°C): |  |  |  |  |  |  |  |
| Data do ensaio (1): |  |  |  |  |  | Manómetro: |  |  |  |  |  |  |  |
| Conclusão: Escolha um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Observações: ______________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Preenchimento obrigatório mesmo quando efetuado pelo fabricante há menos de 2 anos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4. ENSAIO DE ESTANQUIDADE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pressão de ensaio (bar): |  |  |  |  |  | Tempo de patamar: |  |  |  |  |  |  |  |
| Fluido utilizado: |  |  |  |  |  | Temperatura do ensaio (°C): |  |  |  |  |  |  |  |
| Data do ensaio: |  |  |  |  |  | Manómetro: |  |  |  |  |  |  |  |
| Conclusão: Escolha um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.5. MEDIÇÃO DA RESISTÊNCIA DE TERRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valores medidos: |  |  |  |  |  |  | Conclusão: Escolha um item. |  |  |  |  |  |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.6. MEDIÇÃO DA PROTEÇÃO CATÓDICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valores medidos: |  |  |  |  |  |  | Conclusão: Escolha um item. |  |  |  |  |  |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.7. ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS (repetir quantas vezes necessárias) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de Ensaio: Escolha um item. |  |  |  |  |  | Se outro, qual: |  |  |  |  |  |  |  |
| Entidade: |  |  |  |  |  | Nº Relatório: |  |  |  |  |  |  |  |
| Conclusão: Escolha um item. |  |  |  |  |  | Código de construção/Norma (1): |  |  |  |  |  |  |  |
| Observações: ______________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Indicar o código/norma relevante para a avaliação da conformidade. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.8. RECÁLCULO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº Relatório: |  |  |  |  |  | Código de construção/Norma [indicado no Ponto 2] |  |  |  |  |  |  |  |
| Pressão de ensaio (bar): |  |  |  |  |  | Coeficiente de soldadura: Escolha um item. |  |  |  |  |  |  |  |
| Identificação do material: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conclusão: Escolha um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. DISPOSITIVOS DE MEDIDA UTILIZADOS NA INSPEÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Manómetro(s): |  |  |  |  |  | Termómetro(s): |  |  |  |  |  |  |
| Fita métrica: |  |  |  |  |  | Medidor de resistência de terra: |  |  |  |  |  |  |
| Multímetro: |  |  |  |  |  | Elétrodo de referência: |  |  |  |  |  |  |
| Outro(s): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. NÃO-CONFORMIDADES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. MEDIDAS PARA A RESOLUÇÃO DAS NÃO-CONFORMIDADES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3. OBSERVAÇÕES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. PARECER CONCLUSIVO sobre a aptidão para o funcionamento do equipamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Escolha um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Se desfavorável, justificar: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. VALIDADE DA INSPEÇÃO: Clique ou toque para introduzir uma data.. |

| 14. ANEXOS |  |
| --- | --- |
| Relatório de ensaio da(s) válvula(s) de segurança, caso se justifique relatório próprio [Ponto 9.2] | ☐ |
| Relatório de ensaio de pressão, se aplicável e caso se justifique relatório próprio [Ponto 9.3] | ☐ |
| Relatório de ensaio de estanquidade, caso se justifique relatório próprio [Ponto 9.4] | ☐ |
| Relatório(s) de ensaios não destrutivos, se aplicável [Ponto 9.5] | ☐ |
| Relatório de recálculo, se aplicável [Ponto 9.6] | ☐ |
| Registo fotográfico [Anexo I] | ☐ |

ANEXO I – REGISTO FOTOGRÁFICO

| Vista geral do equipamento | Placa de características do equipamento |
| --- | --- |
| Válvula(s) de segurança | Manómetro |
| Fixação ao solo | Outros (1) |

- Adicionar espaços conforme necessidade.