RELATÓRIO DE INSPEÇÃO TÉCNICA

Equipamentos sob pressão sem ITC aplicável

[Decreto-Lei n.º 131/2019 (DL)]

| - INFORMAÇÃO GERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROPRIETÁRIO: |  |  |  | NIF: |  |  |  |  |
| UTILIZADOR: |  |  |  | NIF: |  |  |  |  |
| DATA(S) INSPEÇÃO: |  |  |  | TIPO DE INSPEÇÃO: Escolha um item. |  |  |  |  |
| LOCAL DA INSTALAÇÃO: |  |  |  | FREGUESIA: |  |  |  |  |
| CONCELHO: |  |  |  | DISTRITO: |  |  |  |  |
| Observações(1): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ ESP Fixo |  |  |  | ☐ ESP não Fixo |  |  |  |  |
| TIPO DE ESP: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº IDENTIFICAÇÃO: |  |  |  | FABRICANTE: |  |  |  |  |
| PAÍS: |  |  |  | ANO DE FABRICO: |  |  |  |  |
| Nº FABRICO: |  |  |  | REFERÊNCIA INTERNA: |  |  |  |  |
| CÓDIGO DE CONSTRUÇÃO/NORMA: |  |  |  | MODELO: |  |  |  |  |
| PRESSÃO MÁXIMA ADMISSÍVEL - PS (bar): |  |  |  | PRESSÃO MÁXIMA DE SERVIÇO (bar): |  |  |  |  |
| VOLUME (L) / DN: |  |  |  | TEMPERATURA MÁXIMA/MÍNIMA (°C): |  |  |  |  |
| FLUIDO: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - REQUISITOS GERAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Declaração de conformidade ou documento de aprovação da construção ou de reavaliação da conformidade [DL anexo VII, f)](2) |  |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |
| - Comprovativo de posse do equipamento(2) |  |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |
| - Desenho geral do equipamento(2) |  |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |
| - Placa de características |  |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |
| - Placa de identificação |  |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |
| - Isométrica ou equivalente, para o caso das tubagens. |  |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - REQUISITOS DE INSTALAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Local resguardado, amplo, arejado, com iluminação adequada e acessos fáceis [DL Art. 6º, 2] |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |
| 4.2. As portas, caso existam, abrir para o exterior [DL Art. 6º, 2] |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |
| - Existência de espaço adequado para as operações de inspeção e de manutenção [DL Art. 6º, 3] |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |
| - Acesso desimpedido ao recipiente por tubagens, cabos elétricos, etc. [DL Art. 6º, 4] |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |
| - Cumprimento das distâncias de segurança [DL Art. 6º, 5] |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |
| Observações(3): ____________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Barreiras de proteção projetada por engenheiro com o devido termo de responsabilidade [DL Art. 6º, 6] |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |
| - Assegurar as condições de elevação e a proteção contra embates em serviço e durante o transporte para ESP não fixos [DL Art. 6º, 7] |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Referir se foi alterada a localização do equipamento. - Na ausência de inspeções anteriores. - Descrição da barreira. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. MANÓMETRO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Manómetro adequado [DL Art. 7º, 5] |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |
| 5.2. Classe de exatidão de referência [DL Art. 7º, 5] |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |
| 5.3. Alcance adequado (≥ 1,5×PS, de preferência 2×PS) [DL Art. 7º, 5] |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |
| 5.4. Manómetro com PS marcada a vermelho [DL Art. 7º, 5] |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. VÁLVULA(S) DE SEGURANÇA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Pressão de abertura não superior à PS [DL Art. 7º, 3.a) |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |
| 6.2. Adequada ao fluído [DL art. 7º, 3.b) |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |  |
| 6.3. Selada [DL art. 7º, 3.c) |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |
| 6.4. Caudal adequado à fonte geradora de pressão [DL art. 7º, 3.d) |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |
| 6.5. Devidamente instalada de acordo com as instruções do fabricante [DL art. 7º, 3.e)] |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |
| 6.6. Descarga orientada para local seguro [DL art. 7º, 3.e)] |  |  |  |  | Escolha um item. |  |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. ENSAIOS E VERIFICAÇÕES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. MANÓMETROS OU EQUIVALENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Marca: |  | Nº Série: |  |  |  |  |  |  |
| Classe: |  | Intervalo de medição (bar): |  |  |  |  |  |  |
| Nº certificado metrológico, se aplicável: |  | Validade do certificado metrológico, se aplicável: |  |  |  |  |  |  |
| Conclusão: Escolha um item. Observações: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. VÁLVULA(S) DE SEGURANÇA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V1 | V2 |  |  | V3 |  | V4 |  |
| Marca: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº Série: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caudal de descarga/ Caudal da fonte geradora de pressão: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fluido utilizado: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura do ensaio (°C): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pressão abertura/ Pressão fecho (bar) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1º Ensaio |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2º Ensaio |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3º Ensaio |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data do ensaio: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conclusão: | Escolha um item. | Escolha um item. |  |  | Escolha um item. |  | Escolha um item. |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. DISCO(S) DE ROTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Marca: Nº Série: Ano de Fabrico: Pressão de rotura: Adequada ao fluído: Escolha um item. Conclusão: Escolha um item. Observações: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4. ENSAIO DE PRESSÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ensaio de Pressão Escolha um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pressão de ensaio (bar): |  | Tempo de patamar: |  |  |  |  |  |  |
| Fluido utilizado: |  | Temperatura do ensaio (°C): |  |  |  |  |  |  |
| Data do ensaio (1): |  | Manómetro: |  |  |  |  |  |  |
| Conclusão: Escolha um item. Observações: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Preenchimento obrigatório mesmo quando efetuado pelo fabricante há menos de 2 anos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5. ENSAIO DE ESTANQUIDADE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pressão de ensaio (bar): |  | Tempo de patamar: |  |  |  |  |  |  |
| Fluido utilizado: |  | Temperatura do ensaio (°C): |  |  |  |  |  |  |
| Data do ensaio: |  | Manómetro: |  |  |  |  |  |  |
| Observações: ______________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conclusão: Escolha um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6. ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS (repetir quantas vezes necessárias) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de Ensaio: Escolha um item. |  | Se outro, qual: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entidade: |  | Nº Relatório: |  |  |  |  |  |  |
| Conclusão: Escolha um item. Código de construção/Norma (1): Observações: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Indicar o código/norma relevante para a avaliação da conformidade. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.7. RECÁLCULO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº Relatório: |  | Código de construção/Norma [indicado no Ponto 2] |  |  |  |  |  |  |
| Pressão de ensaio (bar): |  | Coeficiente de soldadura: Escolha um item. |  |  |  |  |  |  |
| Identificação do material: |  | Conclusão: Escolha um item. |  |  |  |  |  |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. DISPOSITIVOS DE MEDIDA UTILIZADOS NA INSPEÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Manómetro(s): |  |  | Termómetro(s): |  |  |  |  |  |
| Fita métrica: |  |  | Outro(s): |  |  |  |  |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. CONCLUSÕES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. NÃO-CONFORMIDADES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2. MEDIDAS PARA A RESOLUÇÃO DAS NÃO-CONFORMIDADES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3. OBSERVAÇÕES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. PARECER CONCLUSIVO sobre a aptidão para o funcionamento do equipamento |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Escolha um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Se desfavorável, justificar: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. VALIDADE DA INSPEÇÃO: Clique ou toque para introduzir uma data.. |

| 12. ANEXOS |  |
| --- | --- |
| Relatório de ensaio da(s) válvula(s) de segurança, caso se justifique relatório próprio [Ponto 7.2] | ☐ |
| Relatório de ensaio de pressão, se aplicável e caso se justifique relatório próprio [Ponto 7.4] | ☐ |
| Relatório de ensaio de estanquidade, caso se justifique relatório próprio [Ponto 7.5] | ☐ |
| Relatório(s) de ensaios não destrutivos, se aplicável [Ponto 7.6] | ☐ |
| Plano de inspeção e ensaios, se aplicável [Ponto 7.76 | ☐ |
| Relatório de recálculo, se aplicável [Ponto 7.7] | ☐ |
| Registo fotográfico [Anexo I] | ☐ |

ANEXO I – REGISTO FOTOGRÁFICO

| Vista geral do equipamento | Placa de características do equipamento |
| --- | --- |
| Válvula(s) de segurança | Manómetro |
| Fixação ao solo | Outros (1) |

- Adicionar espaços conforme necessidade.